- 智慧安全管网泄漏灾害预警平台

- 对外接口说明

- 研发软件部

| 文档编号 | BRS-SRS-20200520 |  |  | 版本号 | V1.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制人 | 赵瀚亚 | 审批人 | 张玉强 | 生效日期 | 2023-04-02 |

PQ2平台对外接口

- 设备信息（主动推送）

系统新增安装位置时，主动推送设备信息到目标系统。

1、请求

| 名称 | 类型长度 | 含义 | 是否必输 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| locationId | Long | 位置Id | 是 | 安装唯一主键 |
| deviceId | String(36) | 设备ID | 是 | 设备唯一标识 |
| deviceName | String(36) | 设备名称 | 是 |  |
| xLng | Double | 经度 | 是 |  |
| yLat | Double | 纬度 | 是 |  |
| xyType | String(32) | 坐标类型 | 否 | GCJ-02(高德) |
| address | String(256) | 设备安装位置 | 否 |  |
| remark | String(256) | 设备备注信息 | 否 |  |
| method | String(10) | 操作方法 | 是 | method=add添加（需要根据唯一主键id判断是insert或update操作）， method=delete删除 |

示例：

{

“locationId”:1

"deviceId":"deviceId",

"deviceName":"deviceName",

"xLng":124.12,

"yLat":45.01,

"xyType":"GCJ-02",

"address":"address",

"remark":"remark",

“method”:”add”

}

2、响应

| 名称 | 类型长度 | 含义 | 是否必输 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | Boolean | 执行结果 | 是 | true表示执行成功 false表示执行失败 |
| code | String(16) | 错误码 | 否 |  |
| message | String(256) | 错误消息 | 否 |  |

示例：

{

"result":true,

"code":"S0000",

"message":"message"

}

- 报警信息（主动推送）

当设备检测到异常报警时，主动推送报警到目标系统。

1、请求

| 名称 | 类型长度 | 含义 | 是否必输 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | Long | 报警ID | 是 | 报警信息唯一标识 |
| alarmMessage | String(256) | 报警内容 | 是 |  |
| alarmDate | String | 报警时间 | 是 |  |
| locationId | Long | 安装Id | 是 | 与设备位置id对应 |
| deviceId | String(36) | 设备ID | 是 |  |
| alarmType | Integer | 报警类型 | 是 | 4表示泄漏报警20 表示位移预警 21 表示震动预警 60 表示液位超限 |
| alarmState | Integer | 报警状态 | 是 | 0表示未解除 1表示解除 |

示例：

{

"id":1000,

"alarmMessage":"alarmMessage",

"alarmDate":"2021-04-30 10:10:10",

“locationId”:”1”,

"deviceId":"deviceId",

"alarmType":4,

"alarmState":0,

}

2、响应

| 名称 | 类型长度 | 含义 | 是否必输 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | Boolean | 执行结果 | 是 |  |
| code | String(16) | 错误码 | 否 |  |
| message | String(256) | 错误消息 | 否 |  |

示例：

{

"result":true,

"code":"S0000",

"message":"message"

}

- 设备上传数据（主动推送）

当系统接收到设备上报的数据时，将设备数据推送到目标系统。

1、请求

| 名称 | 类型长度 | 含义 | 是否必输 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| locationId | Long | 位置Id | 是 | 位置Id |
| deviceId | String(36) | 设备ID | 是 |  |
| batteryVoltage | Integer | 设备电压(mV) | 是 |  |
| list |  | 设备数据，多条 |  |  |
| id | Long | 设备数据ID | 是 | 设备数据唯一标识 |
| concentration | Double | 设备浓度(%vol) | 是 |  |
| recordTime | String | 记录时间 | 是 |  |

示例：

{

"locationId":"1",

"deviceId":"deviceId",

“deviceName”:"deviceName"

"batteryVoltage":3600,

"list":[

{

"id":1000,

"concentration":0.02,

"recordTime":"2021-04-30 10:10:10"

}

]

}

2、响应

| 名称 | 类型长度 | 含义 | 是否必输 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | Boolean | 执行结果 | 是 |  |
| code | String(16) | 错误码 | 否 |  |
| message | String(256) | 错误消息 | 否 |  |

示例：

{

"result":true,

"code":"S0000",

"message":"message"

}